Приложение №2

Перечень и формы представления исходных сведений владельцами опасных объектов для определения вреда, который может быть причинен в результате аварии на опасном объекте, максимально возможного количества потерпевших и уровня безопасности опасного объекта

- Перечень и Формы представления исходных сведений владельцами опасных объектов, расположенных на территории Российской Федерации и подлежащих регистрации в государственном реестре в соответствии с законодательством о промышленной безопасности опасных производственных объектов (ОПО) – за исключением ОПО, одновременно являющихся гидротехническими сооружениями (ГТС)

I.1. Форма представления исходных сведений владельцами опасных объектов, в отношении которых законодательством о промышленной безопасности опасных производственных объектов предусматривается обязательная разработка декларации промышленной безопасности для определения вреда, который может быть причинен в результате аварии на опасном объекте, и максимально возможного количества потерпевших

Форма I.1.

| № п/п | Наименование информационных сведений | Содержание информационных сведений | Источник информационных сведений | Значение, наименование или описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сведения о возможном числе погибших среди работников и иных физических лиц, для максимально возможной аварии | Максимальное число погибших, в том числе среди персонала опасного объекта и третьих лиц попадающих в границы зоны поражения | Декларация безопасности Раздел 2 «Результаты анализа безопасности» (подраздел: 1) результаты анализа условий возникновения и развития аварий) |  |
| 2. | Сведения о возможном числе пострадавших среди работников и иных физических лиц, для максимально возможной аварии | Максимальное число лиц, здоровью которых может быть причинен вред, в том числе среди персонала опасного объекта и третьих лиц попадающих в границы зоны поражения | Декларация безопасности Раздел 2 «Результаты анализа безопасности» (подраздел: 1) результаты анализа условий возникновения и развития аварий) |  |
| 3. | Данные о показателях риска причинения вреда работникам декларируемого объекта и иным физическим лицам, для максимально возможной аварии | Максимальное число физических лиц, которым может быть причинен вред в связи с нарушением условий жизнедеятельности в результате аварии на опасном объекте (с учетом воздействия вторичных поражающих факторов и возможного вредного воздействия на окружающую среду) | Декларация безопасности Раздел 2 «Результаты анализа безопасности» (подраздел: 2) результаты оценки риска аварии) |  |
| 4. | Данные о показателях ущерба имуществу, для максимально возможной аварии. | Величина максимально возможного ущерба физическим лицам в случае возникновения аварии на опасном объекте (или максимальное число физических лиц, имуществу которых может быть причинен вред в результате аварии на опасном объекте) Величина максимально возможного ущерба юридическим лицам в случае возникновения аварии на опасном объекте (или максимальное число юридических лиц, имуществу которых может быть причинен вред в результате аварии на опасном объекте) в том числе ущерб основным и оборотным фондам юридических лиц | Декларация безопасности Раздел 2 «Результаты анализа безопасности» (подраздел: 2) результаты оценки риска аварии) |  |

I.2. Формы представления исходных сведений владельцами опасных объектов, в отношении которых законодательством о промышленной безопасности опасных производственных объектов не предусматривается обязательная разработка декларации промышленной безопасности для определения вреда, который может быть причинен в результате аварии на опасном объекте, и максимально возможного количества потерпевших

Форма I.2.1

Дополнительные сведения об опасных производственных объектах, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества (для опасных производственных объектов типа 3.2 и 3.3  с приоритетным признаком опасности 2.1)

| №№ | Наименование исходных данных (сведений) | Источники сведений | Значение, наименование или описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории предприятия, использующего в своей хозяйственной деятельности ОПО, га | Ген. план предприятия, использующего в своей хозяйственной деятельности ОПО |  |
| 2. | Радиус санитарно-защитной зоны предприятия, использующего в своей хозяйственной деятельности ОПО, км |  |  |
| 3. | Расстояния:* -для ОПО расположенных в черте города, до селитебной территории или мест общественного пользования (с возможным количеством находящихся в них людей более 10 человек); -для ОПО расположенных вне населенных пунктов, до ближайших населенных пунктов. *Для ОПО, на которых имеются токсичные (высокотоксичные) вещества, указывается только один ближайший населенный пункт (расположенный в одном из 8-ми направлений от ОПО) или селитебная территория (место общественного пользования). Для ОПО, на которых имеются воспламеняющиеся (горючие) вещества, указываются по одному населенному пункту или селитебной территории в каждом из 8-ми направлений от ОПО, причем один населенный пункт или селитебная территория могут располагаться сразу в нескольких направлениях. | Карта муниципального образования, на территории которого размещен ОПО | Направление от ОПО по розе ветров Наименование населенного пункта (селитебной территории) Тип населенного пункта (значение выбирается из справочника) Удаление от ОПО (не более чем на 5 км), км С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ |
| 4. | Количество персонала в наибольшей работающей смене предприятия, использующего в своей хозяйственной деятельности ОПО, чел. | Штатное расписание |  |
| 5. | Наличие на территории предприятия имущества иных юридических лиц (да/нет) | Договора аренды |  |
| 6. | Общее число технических устройств(содержащих опасное вещество) входящих в состав ОПО, ед. | Техническая документация на ОПО |  |
| 7. | Наименование и количество опасного вещества согласно Табл.1 Приложения 2 к ФЗ-116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (если ОПО использует одно или несколько из веществ – указать все) Заполняется, если указан тип объекта 3.2, признак опасности ОПО 2.1 и отсутствует признак 2.4. | Техническая документация на ОПО | Вещество Общее количество вещества на ОПО, т Масса вещества в наибольшей емкости , т Агрегатное состояние * Способ сжижения: давлением или охлаждением (только для сжиженных газов) Форма использования** Аммиак Нитрат аммония Нитрат аммония в форме удобрений Акрилонитрил Хлор Оксид этилена Цианистый водород Фтористый водород Сернистый водород Диоксид серы Триоксид серы Алкилы Фосген Метилизоцианат |
| 8. | 8.1. Вид опасного вещества согласно Табл.2 Приложения 2 к ФЗ-116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», наименование и количество опасного вещества (если используются несколько – указываются все виды и наименования) Заполняется, если указан тип объекта 3.2, признак опасности ОПО 2.1 и отсутствует признак 2.4 Заполняется для веществ, не указанных в предыдущем пункте (Табл.1 Приложения 2 к ФЗ-116) | Техническая документация на ОПО | Вид вещества Наименование вещества Общее количество вещества на ОПО, т Масса вещества в наибольшей емкости ,т Агрегатное состояние * Способ сжижения: давлением или охлаждением (только для сжиженных газов) Форма использования** Воспламеняющиеся газы Горючие жидкости, находящиеся на товарно-сырьевых складах и базах Горючие жидкости, используемые в технологическом процессе или транспортируемые по магистральному трубопроводу Токсичные вещества Высокотоксичные вещества Окисляющие вещества Взрывчатые вещества Вещества, представляющие опасность для окружающей среды |
|  | 8.2. Вид опасного вещества согласно Приложению 1 к ФЗ-116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», наименование и количество опасного вещества (если используются несколько – указываются все виды и наименования) Заполняется, если указан тип объекта 3.3, признак опасности ОПО 2.1 и отсутствует признак 2.4 К данным типам объектов относятся только объекты хранения зерна, для которых имеется опасное вещество - мучная пыль, являющаяся взрывчатым веществом. |  |  |

Форма I.2.2

Дополнительные сведения об опасных производственных объектах, объектах трубопроводного транспорта,  по которым транспортируются опасные вещества (для опасных производственных объектов типа 3.2 с приоритетным признаком опасности 2.1)

| №№ | Наименование исходных данных (сведений) | Источники сведений | Значение, наименование или описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Радиус санитарно-защитной зоны ОПО, км | Ген. план ОПО |  |
| 2. | Расстояния:* -для ОПО расположенных в черте города, до селитебной территории или мест общественного пользования (с возможным количеством находящихся в них людей более 10 человек), а также до места постоянного нахождения людей по трассе; -для ОПО расположенных вне населенных пунктов, до ближайших населенных пунктов, а также до места постоянного нахождения людей по трассе. *Указываются места постоянного нахождения людей(персонала), на трассе трубопровода, до и после места предполагаемой аварии (например: Ю-С, З-В, ЮЗ-СВ, ЮВ-СЗ).Населенные пункты или селитебные территории по 6-ти направлений от трассы трубопровода (поскольку 2 направления из 8-ми, выбранных выше, через которые проходит трасса трубопровода исключаются). | Карта муниципального образования, на территории которого размещен ОПО | Расстояния до мест постоянного нахождения людей на трассе трубопровода Направление от ОПО по розе ветров Численность людей (персонала), чел. Площадь территории, на которой постоянно находятся люди (персонал), га Удаление от предполагаемого места аварии (не более чем на 0,5 км), км С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Расстояния до мест до селитебной территории/мест общественного пользования или ближайших населенных пунктов Направление от ОПО по розе ветров Наименование населенного пункта (селитебной территории) Тип населенного пункта (значение выбирается из справочника) Удаление от предполагаемого места аварии (не более чем на 0,5 км), км С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ |
| 3. | Общая длина трубопроводов (содержащих опасное вещество), км. | Техническая документация на ОПО |  |
| 4. | Вид опасного вещества согласно Табл.2 Приложения 2 к ФЗ-116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», наименование и количество опасного вещества (если используются несколько – указываются все виды и наименования) Заполняется, если указан тип объекта 3.2, признак опасности ОПО 2.1 и отсутствует признак 2.4 | Техническая документация на ОПО | Вид вещества Наименование вещества Диаметр трубопровода, м Агрегатное состояние * Воспламеняющиеся газы Горючие жидкости, используемые в технологическом процессе или транспортируемые по магистральному трубопроводу |

Форма I.2.3

Дополнительные сведения об опасных производственных объектах, использующих оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115оС (для опасных производственных объектов типа 3.3 с приоритетным признаком опасности 2.2)

| Характеристики предприятия, использующего в своей хозяйственной деятельности ОПО |
| --- |
| №№ | Наименование исходных данных (сведений) | Источники сведений | Значение, наименование или описание |
| 1 | Площадь территории предприятия, использующего в своей хозяйственной деятельности ОПО, га | Ген. план предприятия, использующего в своей хозяйственной деятельности ОПО |  |
| 2 | Радиус санитарно-защитной зоны предприятия, использующего в своей хозяйственной деятельности ОПО, км |  |  |
| 3. | Расстояния:* -для ОПО расположенных в черте города, до селитебной территории или мест общественного пользования (с возможным количеством находящихся в них людей более 10 человек); -для ОПО расположенных вне населенных пунктов, до ближайших населенных пунктов. * Указывается по одному населенному пункту или селитебной территории (месту общественного пользования) в каждом из 8-ми направлений от ОПО, причем один населенный пункт или селитебная территория могут располагаться сразу в нескольких направлениях | Карта муниципального образования, на территории которого размещен ОПО | Направление от ОПО по розе ветров Наименование населенного пункта (селитебной территории) Тип населенного пункта (значение выбирается из справочника) Удаление от ОПО (не более чем на 0,2 км), км С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ |
| 4 | Количество персонала в наибольшей работающей смене предприятия, использующего в своей хозяйственной деятельности ОПО, чел | Штатное расписание |  |
| 5. | Наличие на территории предприятия имущества иных юридических лиц (да/нет) | Договора аренды |  |
| 6. | Общее число технических устройств (работающих под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 оС входящих в состав ОПО (только для площадных объектов),ед. | Техническая документация на ОПО |  |
| 7. | Общая длина трубопроводов пара и горячей воды (только для линейных объектов), км |  |  |
| 8. | Количество граждан, обслуживаемых опасным объектом (определяется владельцем ОПО при наличии контрактов на поставку тепла, горячей воды и электроэнергии), чел. | Контракты, заключенные предприятием на поставку тепла и электроэнергии |  |
| Характеристики технических устройств входящих в состав ОПО* |
| Характеристика технического устройства включающего сосуд под наибольшим давлением(заполняется для всех ОПО с указанным признаком опасности кроме участка трубопроводов теплосети) | Характеристика технического устройства включающего трубопровод максимального диаметра (заполняется только для участка трубопроводов теплосети) |
| Наименование технического устройства | Рабочая среда | Температура рабочей среды, 0С | Фактический объем сосуда, м3 | Рабочее давление в сосуде, кПа; | Наименование технического устройства | Рабочая среда | Температура рабочей среды, 0С | Рабочее давление в трубопроводе, кПа; | Длина трубопровода, участка трубопровода, м | Диаметр трубопровода, м |

Форма I.2.4

Дополнительные сведения об опасных производственных объектах, на которых используются подъемные сооружения

(для опасных производственных объектов типа 3.3 только с приоритетным признаком опасности 2.3)

| №№ | Вид подъемного сооружения | Наименование исходных данных (сведений) | Источники сведений | Значение, наименование или описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лифт | Вместимость лифта обладающего максимальной вместимостью, чел. | Техническая документация на ОПО |  |
| 2.1 | Эскалатор, обладающий максимальной длинной наклонной базы | Теоретическая провозная способность (производительность) эскалатора в минуту (только для эскалатора), чел/мин. |  |  |
| 2.2 |  | Длина наклонной базы эскалатора (только для эскалатора), м |  |  |
| 2.3 |  | Длина горизонтальной базы эскалатора (только для эскалатора), м |  |  |
| 2.4 |  | Эксплуатационная скорость эскалатора (только для эскалатора), м/с. |  |  |
| 3 | Ленточный конвейер максимальной длины | Длина ленточного конвейера (только для конвейера), м |  |  |
| 4. | Тип фуникулера | Однопутные с одним вагоном, однопутные с двумя вагонами и двухпутным разъездом для вагонов, двухпутные с двумя вагонами без разъездов |  |  |
| 5. | Характеристика вагона фуникулера обладающего максимальной вместимостью | Вместимость вагона фуникулера (только для фуникулера), чел. |  |  |
| 6.1. | Характеристики единицы подвижного состава на ПКД обладающей максимальной вместимостью | Расстояние между движущимися креслами или кабинами пассажирской канатной дороги (ПКД) (только для ПКД), м |  |  |
| 6.2. |  | Максимальная вместимость единицы подвижного состава на ПКД (только для ПКД), чел. |  |  |
| 6.3. |  | Длина ПКД (только для ПКД), м |  |  |
| 6.4. |  | Рабочая скорость движения подвижного состава (только для ПКД), м/с |  |  |
| 6.5. |  | Минимальный интервал времени между движущимися креслами или кабинами ПКД (только для ПКД), с |  |  |
| 7 | Характеристика люльки имеющей максимальную площадь | Площадь люльки (только для подъемников (вышек)), м2 |  |  |
| 8. | Тип грузоподъемного крана | Башенный, козловой ,мостовой, портальный, на базе грузоподъемных шасси |  |  |
| 9. | Общее число грузоподъемных тех. устройств, входящих в состав опасного объекта: В т.ч. башенные краны ____________________, ед. портальные краны ____________________, ед. мостовые краны ____________________, ед. козловые краны ____________________, ед. краны на базе грузоподъемных шасси _________________, ед. лифт ______, ед. подъемники ________, ед. эскалаторы ________, ед. ленточные конвейеры________, ед. фуникулеры________, ед. ПКД________, ед. |  |  |

Форма I.2.5

Дополнительные сведения об АЗС (АГЗС) с заправкой сжиженными углеводородными газами и (или)жидким моторным топливом

(для опасных производственных объектов типа 3.2 с приоритетным признаком опасности 2.1)

| №№ | Наименование исходных данных (сведений) | Источники сведений | Значение, наименование или описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименования топлив, которыми осуществляется заправка транспортных средств(бензин дизельное топливо, СУГ (пропан-бутан), СПГ (метан)) | Техническая документация на ОПО |  |
| 2. | Численность юридических лиц, располагающихся на территории АЗС (АГЗС) и не находящихся в собственности владельца АЗС (АГЗС). |  |  |
| 3. | Тип расположения АЗС (АГЗС): в населенном пункте/на трассе | Карта муниципального образования, на территории которого размещен ОПО |  |
| 4. | Расстояние для АЗС (АГЗС) расположенных в населенном пункте, до селитебной территории или мест общественного пользования (с возможным количеством находящихся в них людей более 10 человек) Данный пункт заполняется только для АЗС (АГЗС) расположенных в населенном пункте. Указывается по одной селитебной территории (месту общественного пользования) в каждом из 8-ми направлений от АЗС (АГЗС), причем одна селитебная территория может располагаться сразу в нескольких направлениях |  | Направление от ОПО по розе ветров Наименование населенного пункта (селитебной территории) Тип населенного пункта (значение выбирается из справочника) Удаление от ОПО (не более чем на 0,5 км), км С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ |

I.3. Формы представления исходных сведений владельцами опасных объектов, подлежащих регистрации в государственном реестре в соответствии с законодательством о промышленной безопасности опасных производственных объектов (ОПО) для определения уровня безопасности опасных объектов

I. Для опасных производственных объектов типов 3.1 и 3.2 с приоритетным признаком опасности 2.1.

1. СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНОГО ОБЪЕКТА

| 1.1. | Год ввода объекта в эксплуатацию [А, Б, Р] |  | год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Износ производственных фондов [Б] |  | % |
| 1.3. | Технические решения по обеспечению безопасности технологического процесса [Т, ПБ, ТР] |
| 1.3.1. | Технические решения, направленные на исключение разгерметизации оборудования и предупреждение аварийных выбросов опасных веществ |
| 1.3.1.1. | Технические решения, направленные на предотвращение разгерметизации оборудования и трубопроводов |  | «есть», «нет», «не требуется» |
| 1.3.1.2. | Технические решения по герметизации оборудования и его узлов |  |  |
| 1.3.2. | Технические решения, направленные на предупреждение развития аварий и локализацию выбросов опасных веществ |
| 1.3.2.1. | Технические решения по безопасному отсечению потоков |  | «есть», «нет», «не требуется» |
| 1.3.2.2. | Системы аварийного освобождения емкостного технологического оборудования |  |  |
| 1.3.2.3. | Технические решения по ограничению, локализации и дальнейшей утилизации выбросов опасных веществ |  |  |
| 1.3.3. | Системы автоматического регулирования, блокировок, сигнализаций и других средств обеспечения безопасности |
| 1.3.3.1. | Системы автоматического регулирования технологического процесса |  | «есть», «нет», «не требуется» |
| 1.3.3.2. | Системы блокировок технологического процесса |  |  |
| 1.3.3.3. | Системы сигнализаций технологического процесса |  |  |
| 1.3.3.4. | Наличие пункта и автоматизированной системы управления производственным процессом, функционирующих в условиях чрезвычайных ситуаций |  |  |
| 1.4. | Выполнение предписаний Ростехнадзора, выданных по итогам последней плановой проверки [А, ПБ, ТР] |
| 1.4.1. | Количество выявленных по итогам последней плановой проверки нарушений требований промышленной безопасности (общее) |  | число |
| 1.4.2. | Количество неустраненных в срок нарушений требований промышленной безопасности |  |  |
| 1.5. | Наличие лицензий, необходимых для ведения производственной деятельности [Р, ПБ, Ю] |
| 1.5.1. | Лицензия на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов |  | «есть», «в стадии оформления», «не требуется» |
| 1.5.2. | Лицензия на осуществление деятельности по эксплуатации химически опасных производственных объектов |  |  |
| 1.5.3. | Лицензия на осуществление деятельности по разработке, производству, испытанию, хранению, реализации и утилизации боеприпасов (в том числе патронов к гражданскому и служебному оружию и составных частей патронов), взрывчатых материалов промышленного назначения, пиротехнических изделий IV и V классов в соответствии с национальным стандартом, применение взрывчатых материалов промышленного назначения, пиротехнических изделий IV и V классов в соответствии с техническим регламентом |  |  |
| 1.6. | Проведение диагностики/экспертизы/планового ремонта оборудования / зданий /сооружений [А, ПБ, Т] |
| 1.6.1. | Наличие графика проведения диагностики (испытаний, освидетельствований)/экспертизы/планового ремонта оборудования (технических устройств), сооружений (зданий) |  | «да», «нет» |
| 1.6.2. | Процент соблюдения графика проведения диагностики (испытаний, освидетельствований)/экспертизы/планового ремонта оборудования (технических устройств), сооружений (зданий) |  | число |
| 1.7. | Наличие документации по промышленной безопасности [А, ПБ, ТР, Р] |
| 1.7.1. | Положение о производственном контроле |  | «есть», «нет», «не требуется» |
| 1.7.2. | План локализации и ликвидации аварийных ситуаций (план ликвидации аварий, инструкция по ликвидации аварийных ситуаций), согласованный и утвержденный территориальным органом Ростехнадзора |  |  |
| 1.7.3. | Декларация промышленной безопасности |  |  |
| 1.8. | Сведения о системе сбора информации о произошедших инцидентах и авариях и анализе этой информации [А, ПБ, ТР] |
| 1.8.1. | Система сбора информации о произошедших инцидентах и авариях |  | «есть», «нет» |
| 1.8.2. | Анализ информации о произошедших инцидентах и авариях |  |  |
| 1.9. | Сведения о профессиональной подготовке персонала [А, ПБ, ТР, Т, К] |
| 1.9.1. | Система профессиональной подготовки персонала (рабочих, ИТР и специалистов) |  | «есть», «нет» |
| 1.9.2. | Система профессионального отбора персонала |  |  |
| 1.9.3. | Порядок допуска персонала к самостоятельной работе |  |  |
| 1.9.4. | Обучение и аттестация персонала по промышленной безопасности |  |  |

2. СВЕДЕНИЯ О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНОГО ОБЪЕКТА

| 2.1. | Технические решения по обеспечению пожарной безопасности [ПС, ТР] |
| --- | --- |
| 2.1.1. | Архитектурные и конструкционные решения по локализации пожара |  | «есть», «нет», «не требуется» |
| 2.1.2. | Оборудование зданий и сооружений системами автоматической пожарной сигнализации |  |  |
| 2.1.3. | Объектовые запасы воды для пожаротушения |  |  |
| 2.1.4. | Внутренний противопожарный водопровод |  |  |
| 2.1.5. | Внешние водоисточники |  |  |
| 2.1.6. | Оборудование зданий и сооружений автоматическими установками пожаротушения |  |  |
| 2.1.7. | Ручные средства пожаротушения |  |  |
| 2.1.8. | Система организации и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) |  |  |
| 2.2. | Выполнение предписаний МЧС России (в области пожарной безопасности), выданных по итогам последней плановой проверки [ПС, ТР] |
| 2.2.1. | Количество выявленных по итогам последней плановой проверки нарушений требований пожарной безопасности (общее) |  | число |
| 2.2.2. | Количество неустраненных в срок нарушений требований пожарной безопасности |  |  |
| 2.3. | Наличие документации по пожарной безопасности [ПС, ТР, Р] |
| 2.3.1. | Декларация пожарной безопасности |  | «есть», «нет», «не требуется» |
| 2.3.2. | План пожаротушения |  |  |
| 2.3.3. | План эвакуации при пожаре |  |  |
| 2.3.4. | Инструкции по мерам пожарной безопасности |  |  |

3. СВЕДЕНИЯ О ГОТОВНОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА ОПАСНОГО ОБЪЕКТА К ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ, ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗМОЖНОЙ АВАРИИ НА ОПАСНОМ ОБЪЕКТЕ

| 3.1. | Резервирование систем обеспечения опасного объекта [ЧС, ПБ, ТР, Т] |
| --- | --- |
| 3.1.1. | Резервные источники электроснабжения |  | «есть», «нет», «не требуется» |
| 3.1.2. | Резервные источники водоснабжения |  |  |
| 3.1.3. | Резервные системы связи |  |  |
| 3.2. | Выполнение предписаний МЧС России (в области ГО ЧС), выданных по итогам последней плановой проверки [ЧС, ТР] |
| 3.2.1. | Количество выявленных по итогам последней плановой проверки нарушений требований в области ГО ЧС (общее) |  | число |
| 3.2.2. | Количество неустраненных в срок нарушений требований в области ГО ЧС |  |  |
| 3.3. | Наличие документации по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций [ЧС, ТР, Р] |
| 3.3.1. | Паспорт безопасности опасного объекта |  | «есть», «нет», «не требуется» |
| 3.3.2. | План ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов |  |  |
| 3.3.3. | План мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера |  |  |
| 3.3.4. | Положение по организации прогнозирования техногенных чрезвычайных ситуаций на опасном объекте |  |  |
| 3.3.5. | План подготовки руководящего состава и специалистов по вопросам предупреждения, локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |
| 3.3.6. | План гражданской обороны |  |  |
| 3.3.7. | Положение об органе управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |  |  |
| 3.4. | Последний срок оценки готовности опасного объекта к локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций и достаточности сил и средств по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций [ЧС, ТР, Р] |  | дата / прочерк |
| 3.5. | Финансовые и материальные ресурсы для локализации и ликвидации последствий аварий [А, ЧС, ТР, Р, Б] |
| 3.5.1. | Финансовые ресурсы |  | «есть», «нет» |
| 3.5.2. | Материальные ресурсы |  |  |
| 3.6. | Сведения о противоаварийной подготовке персонала [А, ПБ, ЧС, ТР, К] |
| 3.6.1. | Система обучения персонала действиям в случае возникновения аварийной ситуации на опасном объекте |  | «есть», «нет» |
| 3.6.2. | Проведение учебно-тренировочных занятий по готовности персонала к действиям в случае возникновения аварийной ситуации согласно графику |  |  |
| 3.6.3. | Проведение учебных тревог по готовности рабочих к действиям в случае возникновения аварийной ситуации с участием производственного персонала, членов профессиональных и нештатных аварийно-спасательных формирований, пожарной охраны, медико-санитарной и других служб |  |  |
| 3.6.4. | Наличие специальных стендов, тренажеров и т. п. для тренировок по планам ликвидации аварий |  |  |
| 3.7. | Силы и средства ликвидации аварии, аварийно-спасательные и другие службы обеспечения промышленной безопасности и защиты в ЧС [А, ПБ, ЧС, ТР, Р] |
| 3.7.1. | Объектовая пожарная охрана |  | «есть», «нет», «не требуется» |
| 3.7.2. | Газоспасательные подразделения |  |  |
| 3.7.3. | Медицинская служба |  |  |
| 3.7.4. | Невоенизированные формирования |  |  |
| 3.7.5. | Аварийно-восстановительные подразделения |  |  |
| 3.8. | Порядок взаимодействия сил и средств организации с другими организациями по предупреждению, локализации и ликвидации аварий [ПБ, ЧС, ТР, Р] |
| 3.8.1. | Порядок взаимодействия сил и средств организации с другими организациями по предупреждению, локализации и ликвидации аварий |  | «есть», «нет» |
| 3.9. | Технические системы оповещения [ПБ, ЧС, ТР, Р] |
| 3.9.1. | Оповещение персонала объекта |  | «есть», «нет» |
| 3.9.2. | Оповещение соседних организаций |  |  |
| 3.9.3. | Оповещение населения |  |  |
| 3.9.4. | Оповещение МЧС России, Ростехнадзора, иных заинтересованных органов власти и организаций |  |  |
| 3.9.5. | Наличие локальной системы оповещения |  |  |
| 3.10. | Сведения о необходимых действиях населения при возникновении аварий [ПБ, ЧС] |  | «есть», «нет» |
| 3.11. | Меры по предотвращению проникновения посторонних лиц на опасный производственный объект [О, ЧС, ТР, Р] |
| 3.11.1. | План взаимодействия с подразделениями ФСБ России, внутренними войсками МВД России, подразделениями вневедомственной охраны МВД России в случае проникновения посторонних лиц на опасный производственный объект / несанкционированного вмешательства в деятельность объекта |  | «есть», «нет», «не требуется» |
| 3.11.2. | Наличие технических средств защиты (инженерные заграждения, автоматизированные системы контроля и управления доступом, системы обнаружения несанкционированного проникновения на территорию и т.п.) |  | «есть», «нет» |
| 3.11.3. | Наличие физической защиты (охрана, патрульные группы, караульные собаки и т.п.) |  |  |

II. Для опасных производственных объектов типа 3.3 с признаком опасности 2.2.

1. СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНОГО ОБЪЕКТА

| 1.1. | Год ввода объекта в эксплуатацию [А, Б, Р] |  | год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Износ производственных фондов [Б] |  | % |
| 1.3. | Технические решения по обеспечению безопасности технологического процесса [Т, ПБ, ТР] |
| 1.3.1. | Технические решения, направленные на исключение разгерметизации оборудования |  | «есть», «нет», «не требуется» |
| 1.3.2. | Технические решения, направленные на предупреждение развития аварий |  |  |
| 1.3.3. | Системы автоматического регулирования, блокировок, сигнализаций и других средств обеспечения безопасности |  |  |
| 1.4. | Выполнение предписаний Ростехнадзора, выданных по итогам последней плановой проверки [А, ПБ, ТР] |
| 1.4.1. | Количество выявленных по итогам последней плановой проверки нарушений требований промышленной безопасности (общее) |  | число |
| 1.4.2. | Количество неустраненных в срок нарушений требований промышленной безопасности |  |  |
| 1.5. | Проведение диагностики/экспертизы/планового ремонта оборудования / зданий /сооружений [А, ПБ, Т] |
| 1.5.1. | Наличие графика проведения диагностики (испытаний, освидетельствований)/экспертизы/планового ремонта оборудования (технических устройств), сооружений (зданий) |  | «да», «нет» |
| 1.5.2. | Процент соблюдения графика проведения диагностики (испытаний, освидетельствований)/экспертизы/планового ремонта оборудования (технических устройств), сооружений (зданий) |  | «число» |
| 1.6. | Наличие документации по промышленной безопасности [А, ПБ, ТР, Р] |
| 1.6.1. | Положение о производственном контроле |  | «есть», «нет», «не требуется» |
| 1.6.2. | План ликвидации аварийных ситуаций (план ликвидации аварий, инструкция по ликвидации аварийных ситуаций), согласованный и утвержденный территориальным органом Ростехнадзора |  |  |
| 1.7. | Сведения о системе сбора информации о произошедших инцидентах и авариях и анализе этой информации [А, ПБ, ТР] |
| 1.7.1. | Система сбора информации о произошедших инцидентах и авариях |  | «есть», «нет» |
| 1.7.2. | Анализ информации о произошедших инцидентах и авариях |  |  |
| 1.8. | Сведения о профессиональной подготовке персонала [А, ПБ, ТР, Т, К] |
| 1.8.1. | Система профессиональной подготовки персонала (рабочих, ИТР и специалистов) |  | «есть», «нет» |
| 1.8.2. | Система профессионального отбора персонала |  |  |
| 1.8.3. | Порядок допуска персонала к самостоятельной работе |  |  |
| 1.8.4. | Обучение и аттестация персонала по промышленной безопасности |  |  |

2. СВЕДЕНИЯ О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНОГО ОБЪЕКТА

| 2.1. | Технические решения по обеспечению пожарной безопасности [ПС, ТР] |
| --- | --- |
| 2.1.1. | Архитектурные и конструкционные решения по локализации пожара |  | «есть», «нет», «не требуется» |
| 2.1.2. | Оборудование зданий и сооружений системами автоматической пожарной сигнализации |  |  |
| 2.1.3. | Внутренний противопожарный водопровод |  |  |
| 2.1.4. | Внешние водоисточники |  |  |
| 2.1.5. | Ручные средства пожаротушения |  |  |
| 2.1.6. | Система организации и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) |  |  |
| 2.2. | Выполнение предписаний МЧС России (в области пожарной безопасности), выданных по итогам последней плановой проверки [ПС, ТР] |
| 2.2.1. | Количество выявленных по итогам последней плановой проверки нарушений требований пожарной безопасности (общее) |  | число |
| 2.2.2. | Количество неустраненных в срок нарушений требований пожарной безопасности |  |  |
| 2.3. | Наличие документации по пожарной безопасности [ПС, ТР, Р] |
| 2.3.1. | Декларация пожарной безопасности |  | «есть», «нет», «не требуется» |
| 2.3.2. | План пожаротушения |  |  |
| 2.3.3. | План эвакуации при пожаре |  |  |
| 2.3.4. | Инструкции по мерам пожарной безопасности |  |  |

3. СВЕДЕНИЯ О ГОТОВНОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА ОПАСНОГО ОБЪЕКТА К ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ, ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗМОЖНОЙ АВАРИИ НА ОПАСНОМ ОБЪЕКТЕ

| 3.1. | Резервирование систем обеспечения опасного объекта [ЧС, ПБ, ТР, Т] |
| --- | --- |
| 3.1.1. | Резервные источники электроснабжения |  | «есть», «нет», «не требуется» |
| 3.1.2. | Резервные источники водоснабжения |  |  |
| 3.1.3. | Резервные системы связи |  |  |
| 3.2. | Выполнение предписаний МЧС России (в области ГО ЧС), выданных по итогам последней плановой проверки [ЧС, ТР] |
| 3.2.1. | Количество выявленных по итогам последней плановой проверки нарушений требований в области ГО ЧС (общее) |  | число |
| 3.2.2. | Количество неустраненных в срок нарушений требований в области ГО ЧС |  |  |
| 3.3. | Наличие документации по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций [ЧС, ТР, Р] |
| 3.3.1. | План мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера |  | «есть», «нет», «не требуется» |
| 3.3.2. | План подготовки руководящего состава и специалистов по вопросам предупреждения, локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |
| 3.3.3. | План гражданской обороны |  |  |
| 3.3.4. | Положение об органе управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |  |  |
| 3.4. | Финансовые и материальные ресурсы для локализации и ликвидации последствий аварий [А, ЧС, ТР, Р, Б] |
| 3.4.1. | Финансовые ресурсы |  | «есть», «нет» |
| 3.4.2. | Материальные ресурсы |  |  |
| 3.5. | Сведения о противоаварийной подготовке персонала [А, ПБ, ЧС, ТР, К] |
| 3.5.1. | Система обучения персонала действиям в случае возникновения аварийной ситуации на опасном объекте |  | «есть», «нет» |
| 3.5.2. | Проведение учебно-тренировочных занятий по готовности персонала к действиям в случае возникновения аварийной ситуации согласно графику |  |  |
| 3.5.3. | Проведение учебных тревог по готовности рабочих к действиям в случае возникновения аварийной ситуации с участием производственного персонала, членов профессиональных и нештатных аварийно-спасательных формирований, пожарной охраны, медико-санитарной и других служб |  |  |
| 3.5.4. | Наличие специальных стендов, тренажеров и т. п. для тренировок по планам ликвидации аварий |  |  |
| 3.6. | Силы и средства ликвидации аварии, аварийно-спасательные и другие службы обеспечения промышленной безопасности и защиты в ЧС [А, ПБ, ЧС, ТР, Р] |
| 3.6.1. | Объектовая пожарная охрана |  | «есть», «нет», «не требуется» |
| 3.6.2. | Медицинская служба |  |  |
| 3.6.3. | Невоенизированные формирования |  |  |
| 3.6.4. | Аварийно-восстановительные подразделения |  |  |
| 3.7. | Порядок взаимодействия сил и средств организации с другими организациями по предупреждению, локализации и ликвидации аварий [ПБ, ЧС, ТР, Р] |
| 3.7.1. | Порядок взаимодействия сил и средств организации с другими организациями по предупреждению, локализации и ликвидации аварий |  | «есть», «нет» |
| 3.8. | Технические системы оповещения [ПБ, ЧС, ТР, Р] |
| 3.8.1. | Оповещение персонала объекта |  | «есть», «нет» |
| 3.8.2. | Оповещение соседних организаций |  |  |
| 3.8.3. | Оповещение населения |  |  |
| 3.8.4. | Оповещение МЧС России, Ростехнадзора, иных заинтересованных органов власти и организаций |  |  |
| 3.9. | Меры по предотвращению проникновения посторонних лиц на опасный производственный объект [О, ЧС, ТР, Р] |
| 3.9.1. | План взаимодействия с подразделениями ФСБ России, внутренними войсками МВД России, подразделениями вневедомственной охраны МВД России в случае проникновения посторонних лиц на опасный производственный объект / несанкционированного вмешательства в деятельность объекта |  | «есть», «нет», «не требуется» |
| 3.9.2. | Наличие технических средств защиты (инженерные заграждения, автоматизированные системы контроля и управления доступом, системы обнаружения несанкционированного проникновения на территорию и т.п.) |  |  |
| 3.9.3. | Наличие физической защиты (охрана, патрульные группы, караульные собаки и т.п.) |  |  |

III. Для опасных производственных объектов типа 3.3 с признаком опасности 2.3. Другие признаки опасности отсутствуют.

1. СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНОГО ОБЪЕКТА

| 1.1. | Год ввода объекта в эксплуатацию [А, Б, Р] |  | год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Износ производственных фондов [Б] |  | % |
| 1.3. | Выполнение предписаний Ростехнадзора, выданных по итогам последней плановой проверки [А, ПБ, ТР] |
| 1.3.1. | Количество выявленных по итогам последней плановой проверки нарушений требований промышленной безопасности (общее) |  | число |
| 1.3.2. | Количество неустраненных в срок нарушений требований промышленной безопасности |  |  |
| 1.4. | Проведение диагностики/экспертизы/планового ремонта оборудования / зданий /сооружений [А, ПБ, Т] |
| 1.4.1. | Наличие графика проведения диагностики (испытаний, освидетельствований)/экспертизы/планового ремонта оборудования (технических устройств), сооружений (зданий) |  | «да», «нет» |
| 1.4.2. | Процент соблюдения графика проведения диагностики (испытаний, освидетельствований)/экспертизы/планового ремонта оборудования (технических устройств), сооружений (зданий) |  | «число» |
| 1.5. | Наличие документации по промышленной безопасности [А, ПБ, ТР, Р] |
| 1.5.1. | Положение о производственном контроле |  | «есть», «нет» |
| 1.6. | Сведения о системе сбора информации о произошедших инцидентах и авариях и анализе этой информации [А, ПБ, ТР] |
| 1.6.1. | Система сбора информации о произошедших инцидентах и авариях |  | «есть», «нет» |
| 1.6.2. | Анализ информации о произошедших инцидентах и авариях |  |  |
| 1.7. | Сведения о профессиональной подготовке персонала [А, ПБ, ТР, Т, К] |
| 1.7.1. | Система профессиональной подготовки персонала (рабочих, ИТР и специалистов) |  | «есть», «нет» |
| 1.7.2. | Система профессионального отбора персонала |  |  |
| 1.7.3. | Порядок допуска персонала к самостоятельной работе |  |  |
| 1.7.4. | Обучение и аттестация персонала по промышленной безопасности |  |  |

IV. Для опасных производственных объектов с признаком опасности 2.4 (приоритетный признак опасности).

1. СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНОГО ОБЪЕКТА

| 1.1. | Год ввода объекта в эксплуатацию [А, Б, Р] |  | год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Износ производственных фондов [Б] |  | % |
| 1.3. | Технические решения по обеспечению безопасности технологического процесса [Т, ПБ, ТР] |
| 1.3.1. | Системы автоматического регулирования, блокировок, сигнализаций и других средств обеспечения безопасности |
| 1.3.1.1. | Системы автоматического регулирования технологического процесса |  | «есть», «нет», «не требуется» |
| 1.3.1.2. | Системы блокировок технологического процесса |  |  |
| 1.3.1.3. | Системы сигнализаций технологического процесса |  |  |
| 1.3.1.4. | Наличие пункта и автоматизированной системы управления производственным процессом, функционирующих в условиях чрезвычайных ситуаций |  |  |
| 1.4. | Выполнение предписаний Ростехнадзора, выданных по итогам последней плановой проверки [А, ПБ, ТР] |
| 1.4.1. | Количество выявленных по итогам последней плановой проверки нарушений требований промышленной безопасности (общее) |  | число |
| 1.4.2. | Количество неустраненных в срок нарушений требований промышленной безопасности |  |  |
| 1.5. | Проведение диагностики/экспертизы/планового ремонта оборудования / зданий /сооружений [А, ПБ, Т] |
| 1.5.1. | Наличие графика проведения диагностики (испытаний, освидетельствований)/экспертизы/планового ремонта оборудования (технических устройств), сооружений (зданий) |  | «да», «нет» |
| 1.5.2. | Процент соблюдения графика проведения диагностики (испытаний, освидетельствований)/экспертизы/планового ремонта оборудования (технических устройств), сооружений (зданий) |  | число |
| 1.6. | Наличие документации по промышленной безопасности [А, ПБ, ТР, Р] |
| 1.6.1. | Положение о производственном контроле |  | «есть», «нет», «не требуется» |
| 1.6.2. | План ликвидации аварий, согласованный и утвержденный территориальным органом Ростехнадзора |  |  |
| 1.7. | Сведения о системе сбора информации о произошедших инцидентах и авариях и анализе этой информации [А, ПБ, ТР] |
| 1.7.1. | Система сбора информации о произошедших инцидентах и авариях |  | «есть», «нет» |
| 1.7.2. | Анализ информации о произошедших инцидентах и авариях |  |  |
| 1.8. | Сведения о профессиональной подготовке персонала [А, ПБ, ТР, Т, К] |
| 1.8.1. | Система профессиональной подготовки персонала (рабочих, ИТР и специалистов) |  | «есть», «нет» |
| 1.8.2. | Система профессионального отбора персонала |  |  |
| 1.8.3. | Порядок допуска персонала к самостоятельной работе |  |  |
| 1.8.4. | Обучение и аттестация персонала по промышленной безопасности |  |  |

2. СВЕДЕНИЯ О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНОГО ОБЪЕКТА

| 2.1. | Технические решения по обеспечению пожарной безопасности [ПС, ТР] |
| --- | --- |
| 2.1.1. | Архитектурные и конструкционные решения по локализации пожара |  | «есть», «нет», «не требуется» |
| 2.1.2. | Оборудование зданий и сооружений системами автоматической пожарной сигнализации |  |  |
| 2.1.3. | Объектовые запасы воды для пожаротушения |  |  |
| 2.1.4. | Внутренний противопожарный водопровод |  |  |
| 2.1.5. | Внешние водоисточники |  |  |
| 2.1.6. | Оборудование зданий и сооружений автоматическими установками пожаротушения |  |  |
| 2.1.7. | Ручные средства пожаротушения |  |  |
| 2.1.8. | Система организации и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) |  |  |
| 2.2. | Выполнение предписаний МЧС России (в области пожарной безопасности), выданных по итогам последней плановой проверки [ПС, ТР] |
| 2.2.1. | Количество выявленных по итогам последней плановой проверки нарушений требований пожарной безопасности (общее) |  | число |
| 2.2.2. | Количество неустраненных в срок нарушений требований пожарной безопасности |  |  |
| 2.3. | Наличие документации по пожарной безопасности [ПС, ТР, Р] |
| 2.3.1. | Декларация пожарной безопасности |  | «есть», «нет», «не требуется» |
| 2.3.2. | План пожаротушения |  |  |
| 2.3.3. | План эвакуации при пожаре |  |  |
| 2.3.4. | Инструкции по мерам пожарной безопасности |  |  |

3. СВЕДЕНИЯ О ГОТОВНОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА ОПАСНОГО ОБЪЕКТА К ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ, ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗМОЖНОЙ АВАРИИ НА ОПАСНОМ ОБЪЕКТЕ

| 3.1. | Резервирование систем обеспечения опасного объекта [ЧС, ПБ, ТР, Т] |
| --- | --- |
| 3.1.1. | Резервные источники электроснабжения |  | «есть», «нет», «не требуется» |
| 3.1.2. | Резервные источники водоснабжения |  |  |
| 3.1.3. | Резервные системы связи |  |  |
| 3.2. | Выполнение предписаний МЧС России (в области ГО ЧС), выданных по итогам последней плановой проверки [ЧС, ТР] |
| 3.2.1. | Количество выявленных по итогам последней плановой проверки нарушений требований в области ГО ЧС (общее) |  | число |
| 3.2.2. | Количество неустраненных в срок нарушений требований в области ГО ЧС |  |  |
| 3.3. | Наличие документации по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций [ЧС, ТР, Р] |
| 3.3.1. | План мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера |  | «есть», «нет», «не требуется» |
| 3.3.2. | План подготовки руководящего состава и специалистов по вопросам предупреждения, локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |
| 3.3.3. | План гражданской обороны |  |  |
| 3.3.4. | Положение об органе управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |  |  |
| 3.4. | Финансовые и материальные ресурсы для локализации и ликвидации последствий аварий [А, ЧС, ТР, Р, Б] |
| 3.4.1. | Финансовые ресурсы |  | «есть», «нет» |
| 3.4.2. | Материальные ресурсы |  |  |
| 3.5. | Сведения о противоаварийной подготовке персонала [А, ПБ, ЧС, ТР, К] |
| 3.5.1. | Система обучения персонала действиям в случае возникновения аварийной ситуации на опасном объекте |  | «есть», «нет» |
| 3.5.2. | Проведение учебно-тренировочных занятий по готовности персонала к действиям в случае возникновения аварийной ситуации согласно графику |  |  |
| 3.5.3. | Проведение учебных тревог по готовности рабочих к действиям в случае возникновения аварийной ситуации с участием производственного персонала, членов профессиональных и нештатных аварийно-спасательных формирований, пожарной охраны, медико-санитарной и других служб |  |  |
| 3.5.4. | Наличие специальных стендов, тренажеров и т. п. для тренировок по планам ликвидации аварий |  |  |
| 3.6. | Силы и средства ликвидации аварии, аварийно-спасательные и другие службы обеспечения промышленной безопасности и защиты в ЧС [А, ПБ, ЧС, ТР, Р] |
| 3.6.1. | Объектовая пожарная охрана |  | «есть», «нет», «не требуется» |
| 3.6.2. | Медицинская служба |  |  |
| 3.6.3. | Газоспасательная служба (ГСС) |  |  |
| 3.6.4. | Добровольная газоспасательная дружина (ДГСД) |  |  |
| 3.6.5. | Профессиональные аварийно-спасательные формирования |  |  |
| 3.7. | Порядок взаимодействия сил и средств организации с другими организациями по предупреждению, локализации и ликвидации аварий [ПБ, ЧС, ТР, Р] |
| 3.7.1. | Порядок взаимодействия сил и средств организации с другими организациями по предупреждению, локализации и ликвидации аварий |  | «есть», «нет» |
| 3.8. | Технические системы оповещения [ПБ, ЧС, ТР, Р] |
| 3.8.1. | Оповещение персонала объекта |  | «есть», «нет» |
| 3.8.2. | Оповещение МЧС России, Ростехнадзора, иных заинтересованных органов власти и организаций |  |  |
| 3.9. | Меры по предотвращению проникновения посторонних лиц на опасный производственный объект [О, ЧС, ТР, Р] |
| 3.9.1. | План взаимодействия с подразделениями ФСБ России, внутренними войсками МВД России, подразделениями вневедомственной охраны МВД России в случае проникновения посторонних лиц на опасный производственный объект / несанкционированного вмешательства в деятельность объекта |  | «есть», «нет», «не требуется» |
| 3.9.2. | Наличие технических средств защиты (инженерные заграждения, автоматизированные системы контроля и управления доступом, системы обнаружения несанкционированного проникновения на территорию и т.п.) |  |  |
| 3.9.3. | Наличие физической защиты (охрана, патрульные группы, караульные собаки и т.п.) |  |  |

V. Для опасных производственных объектов угольной и горнорудной промышленности с признаком опасности 2.5.

1. СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНОГО ОБЪЕКТА

| 1.1. | Год ввода объекта в эксплуатацию [А, Б, Р] |  | год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Износ производственных фондов [Б] |  | % |
| 1.3. | Технические решения по обеспечению безопасности технологического процесса [Т, ПБ, ТР] |
| 1.3.1. | Системы автоматического регулирования, блокировок, сигнализаций и других средств обеспечения безопасности |
| 1.3.1.1. | Системы автоматического регулирования технологического процесса |  | «есть», «нет», «не требуется» |
| 1.3.1.2. | Системы блокировок технологического процесса |  |  |
| 1.3.1.3. | Системы сигнализаций технологического процесса |  |  |
| 1.3.1.4. | Наличие пункта и автоматизированной системы управления производственным процессом, функционирующих в условиях чрезвычайных ситуаций |  |  |
| 1.4. | Выполнение предписаний Ростехнадзора, выданных по итогам последней плановой проверки [А, ПБ, ТР] |
| 1.4.1. | Количество выявленных по итогам последней плановой проверки нарушений требований промышленной безопасности (общее) |  | число |
| 1.4.2. | Количество неустраненных в срок нарушений требований промышленной безопасности |  |  |
| 1.5. | Проведение диагностики/экспертизы/планового ремонта оборудования / зданий /сооружений [А, ПБ, Т] |
| 1.5.1. | Наличие графика проведения диагностики (испытаний, освидетельствований)/экспертизы/планового ремонта оборудования (технических устройств), сооружений (зданий) |  | «да», «нет» |
| 1.5.2. | Процент соблюдения графика проведения диагностики (испытаний, освидетельствований)/экспертизы/планового ремонта оборудования (технических устройств), сооружений (зданий) |  | число |
| 1.6. | Наличие документации по промышленной безопасности [А, ПБ, ТР, Р] |
| 1.6.1. | Положение о производственном контроле |  | «есть», «нет», «не требуется» |
| 1.6.2. | План ликвидации аварий, согласованный и утвержденный территориальным органом Ростехнадзора |  |  |
| 1.7. | Сведения о системе сбора информации о произошедших инцидентах и авариях и анализе этой информации [А, ПБ, ТР] |
| 1.7.1. | Система сбора информации о произошедших инцидентах и авариях |  | «есть», «нет» |
| 1.7.2. | Анализ информации о произошедших инцидентах и авариях |  |  |
| 1.8. | Сведения о профессиональной подготовке персонала [А, ПБ, ТР, Т, К] |
| 1.8.1. | Система профессиональной подготовки персонала (рабочих, ИТР и специалистов) |  | «есть», «нет» |
| 1.8.2. | Система профессионального отбора персонала |  |  |
| 1.8.3. | Порядок допуска персонала к самостоятельной работе |  |  |
| 1.8.4. | Обучение и аттестация персонала по промышленной безопасности |  |  |

2. СВЕДЕНИЯ О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНОГО ОБЪЕКТА

| 2.1. | Технические решения по обеспечению пожарной безопасности [ПС, ТР] |
| --- | --- |
| 2.1.1. | Архитектурные и конструкционные решения по локализации пожара |  | «есть», «нет», «не требуется |
| 2.1.2. | Оборудование системами автоматической пожарной сигнализации |  |  |
| 2.1.3. | Объектовые запасы воды для пожаротушения |  |  |
| 2.1.4. | Внутренний противопожарный водопровод |  |  |
| 2.1.5. | Внешние водоисточники |  |  |
| 2.1.6. | Оборудование автоматическими установками пожаротушения |  |  |
| 2.1.7. | Ручные средства пожаротушения |  |  |
| 2.1.8. | Система организации и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) |  |  |
| 2.2. | Выполнение предписаний МЧС России (в области пожарной безопасности), выданных по итогам последней плановой проверки [ПС, ТР] |
| 2.2.1. | Количество выявленных по итогам последней плановой проверки нарушений требований пожарной безопасности (общее) |  | число |
| 2.2.2. | Количество неустраненных в срок нарушений требований пожарной безопасности |  |  |
| 2.3. | Наличие документации по пожарной безопасности [ПС, ТР, Р] |
| 2.3.1. | План пожаротушения |  | «есть», «нет» |
| 2.3.2. | План эвакуации при пожаре |  |  |
| 2.3.3. | Инструкции по мерам пожарной безопасности |  |  |

3. СВЕДЕНИЯ О ГОТОВНОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА ОПАСНОГО ОБЪЕКТА К ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ, ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗМОЖНОЙ АВАРИИ НА ОПАСНОМ ОБЪЕКТЕ

| 3.1. | Резервирование систем обеспечения опасного объекта [ЧС, ПБ, ТР, Т] |
| --- | --- |
| 3.1.1. | Резервные источники электроснабжения |  | «есть», «нет», «не требуется» |
| 3.1.2. | Резервные системы связи |  |  |
| 3.2. | Выполнение предписаний МЧС России (в области ГО ЧС), выданных по итогам последней плановой проверки [ЧС, ТР] |
| 3.2.1. | Количество выявленных по итогам последней плановой проверки нарушений требований в области ГО ЧС (общее) |  | число |
| 3.2.2. | Количество неустраненных в срок нарушений требований в области ГО ЧС |  |  |
| 3.3. | Наличие документации по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций [ЧС, ТР, Р] |
| 3.3.1. | План мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера |  | «есть», «нет», «не требуется» |
| 3.3.2. | План подготовки руководящего состава и специалистов по вопросам предупреждения, локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |
| 3.3.3. | План гражданской обороны |  |  |
| 3.3.4. | Положение об органе управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |  |  |
| 3.4. | Финансовые и материальные ресурсы для локализации и ликвидации последствий аварий [А, ЧС, ТР, Р, Б] |
| 3.4.1. | Финансовые ресурсы |  | «есть», «нет» |
| 3.4.2. | Материальные ресурсы |  |  |
| 3.5. | Сведения о противоаварийной подготовке персонала [А, ПБ, ЧС, ТР, К] |
| 3.5.1. | Система обучения персонала действиям в случае возникновения аварийной ситуации на опасном объекте |  | «есть», «нет» |
| 35.2. | Проведение учебно-тренировочных занятий по готовности персонала к действиям в случае возникновения аварийной ситуации согласно графику |  |  |
| 3.5.3. | Проведение учебных тревог по готовности рабочих к действиям в случае возникновения аварийной ситуации с участием производственного персонала, членов профессиональных и нештатных аварийно-спасательных формирований, пожарной охраны, медико-санитарной и других служб |  |  |
| 3.5.4. | Наличие специальных стендов, тренажеров и т. п. для тренировок по планам ликвидации аварий |  |  |
| 3.6. | Силы и средства ликвидации аварии, аварийно-спасательные и другие службы обеспечения промышленной безопасности и защиты в ЧС [А, ПБ, ЧС, ТР, Р] |
| 3.6.1. | Объектовая пожарная охрана |  | «есть», «нет», «не требуется» |
| 3.6.2. | Военизированные горноспасательные, аварийно-спасательные части |  |  |
| 3.6.3. | Медицинская служба |  |  |
| 3.7. | Порядок взаимодействия сил и средств организации с другими организациями по предупреждению, локализации и ликвидации аварий [ПБ, ЧС, ТР, Р] |
| 3.7.1. | Порядок взаимодействия сил и средств организации с другими организациями по предупреждению, локализации и ликвидации аварий |  | «есть», «нет» |
| 3.8. | Технические системы оповещения [ПБ, ЧС, ТР, Р] |
| 3.8.1. | Оповещение персонала объекта |  | «есть», «нет» |
| 3.8.2. | Оповещение соседних организаций |  |  |
| 3.8.3. | Оповещение населения |  |  |
| 3.8.4. | Оповещение МЧС России, Ростехнадзора, иных заинтересованных органов власти и организаций |  |  |
| 3.9. | Меры по предотвращению проникновения посторонних лиц на опасный производственный объект [О, ЧС, ТР, Р] |
| 3.9.1. | План взаимодействия с подразделениями ФСБ России, внутренними войсками МВД России, подразделениями вневедомственной охраны МВД России в случае проникновения посторонних лиц на опасный производственный объект / несанкционированного вмешательства в деятельность объекта |  | «есть», «нет», «не требуется» |
| 3.9.2. | Наличие технических средств защиты (инженерные заграждения, автоматизированные системы контроля и управления доступом, системы обнаружения несанкционированного проникновения на территорию и т.п.) |  |  |
| 3.9.3. | Наличие физической защиты (охрана, патрульные группы, караульные собаки и т.п.) |  |  |

VI. Для опасных производственных объектов – АЗС (АГЗС).

1. СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНОГО ОБЪЕКТА

| 1.1. | Год ввода объекта в эксплуатацию [А, Б, Р] |  | год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Износ производственных фондов [Б] |  | % |
| 1.3 | Соблюдение требований к профессиональной подготовке персонала [Р] |  | «да», «нет» |
| 1.4 | Проведение инструктажей персонала [Р] |  |  |

2. СВЕДЕНИЯ О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНОГО ОБЪЕКТА

| 2.1. | Технические решения по обеспечению пожарной безопасности [ПС, ТР] |
| --- | --- |
| 2.1.1. | Оборудование зданий и сооружений системами автоматической пожарной сигнализации |  | «есть», «нет», «не требуется» |
| 2.1.2. | Оборудование зданий и сооружений автоматическими установками пожаротушения |  |  |
| 2.1.3. | Ручные средства пожаротушения |  |  |
| 2.1.4. | Система организации и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) |  |  |
| 2.2. | Выполнение предписаний МЧС России (в области пожарной безопасности), выданных по итогам последней плановой проверки [ПС, ТР] |
| 2.2.1. | Количество выявленных по итогам последней плановой проверки нарушений требований пожарной безопасности (общее) |  | число |
| 2.2.2. | Количество неустраненных в срок нарушений требований пожарной безопасности |  |  |
| 2.3. | Наличие документации по пожарной безопасности [ПС, ТР, Р] |
| 2.3.1. | План пожаротушения |  | «есть», «нет» |
| 2.3.2. | Инструкции по мерам пожарной безопасности |  |  |

3. СВЕДЕНИЯ О ГОТОВНОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА ОПАСНОГО ОБЪЕКТА К ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ, ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗМОЖНОЙ АВАРИИ НА ОПАСНОМ ОБЪЕКТЕ

| 3.1. | Технические системы оповещения [ПБ, ЧС, ТР, Р] |
| --- | --- |
| 3.1.1. | Оповещение персонала объекта |  | «есть», «нет» |
| 3.1.2. | Оповещение МЧС России |  |  |
| 3.2. | Меры по предотвращению постороннего вмешательства в деятельность объекта [О, ЧС, ТР, Р] |  |
| 3.2.1. | Наличие технических средств защиты (ограничение или исключение доступа в помещения или зоны АЗС, не предназначенные для общего доступа или во внерабочее время) |  | «есть», «нет» |  |
| 3.2.2. | Наличие персонала, контролирующего порядок на АЗС |  |  |  |

Источники информации

[А] – акт предлицензионной проверки предприятия территориальным органом Ростехнадзора

[Б] – бухгалтерия

[К] – отдел кадров

[О] – служба охраны

[ПБ] – служба промышленной безопасности / технадзор

[ПС] – служба пожарной безопасности / технадзор

[Р] – руководитель объекта

[Т] – технический отдел / главный инженер

[ТР] – технический руководитель объекта

[ЧС] – служба ГО ЧС

[Ю] – юридический отдел

Примечания:

1. Подразделения [ПБ], [ПС], [ЧС] могут быть объединены в одну структуру.

2. В случае отсутствия на объекте отдельных подразделений информацию предоставляет [ТР] или [Р].

- Перечень и Формы представления исходных сведений владельцами опасных объектов, расположенных на территории Российской Федерации и подлежащих внесению в Российский регистр гидротехнических сооружений в соответствии с законодательством о безопасности гидротехнических сооружений (ГТС)

II.1. Форма представления исходных сведений владельцами опасных объектов, в отношении которых законодательством о безопасности гидротехнических сооружений предусматривается обязательная разработка декларации безопасности гидротехнического сооружения (декларация безопасности разработана) для определения вреда, который может быть причинен в результате аварии на опасном объекте, максимально возможного количества потерпевших и уровня безопасности опасного объекта

Форма II.1.

| № п/п | Наименование информационных сведений | Содержание информационных сведений | Источник информационных сведений | Значение, наименование или описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сведения о возможном числе погибших среди работников и иных физических лиц, для сценария аварии ГТС с наиболее тяжелыми последствиями: | -возможное количество пострадавших, в том числе погибших, и численности населения, у которого могут быть нарушены условия жизнедеятельности (с учетом воздействия вторичных поражающих факторов). | Декларация безопасности Приложения: Заключение МЧС России о готовности потенциально опасного объекта к локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций и достаточности мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций |  |
| 2. | Сведения о возможном числе пострадавших среди работников и иных физических лиц для сценария аварии ГТС с наиболее тяжелыми последствиями: |  |  |  |
| 3. | Данные о показателях ущерба имуществу для сценария аварии ГТС с наиболее тяжелыми последствиями: | -степени разрушения зданий и сооружений в зонах возможного затопления (с учетом воздействия вторичных поражающих факторов); -величины возможного ущерба физическим и юридическим лицам в случае возникновения чрезвычайной ситуации. | Декларация безопасности Раздел «Анализ и оценка безопасности ГТС, включая определение возможных источников опасности» |  |
| 4. | Качественная характеристика уровня безопасности опасного объекта: | - итоговая оценка уровня безопасности отдельных ГТС и комплекса ГТС объекта; - общие выводы о качественной характеристике уровня безопасности (нормальный, пониженный, неудовлетворительный, опасный). | Декларация безопасности Заключение |  |

II.2. Формы представления исходных сведений владельцами опасных объектов, у которых отсутствует декларация безопасности гидротехнического сооружения или декларация безопасности не разрабатывалась согласно акту преддекларационного обследования гидротехнических сооружений, для определения вреда, который может быть причинен в результате аварии на опасном объекте, максимально возможного количества потерпевших и уровня безопасности опасного объекта

Форма II.2.1

Дополнительные сведения о ГТС, необходимые для определения вреда, который может быть причинен в результате аварии на опасном объекте, и максимально возможного количества потерпевших

| №№ | Наименование исходных данных (сведений) | Источники сведений | Значение, наименование или описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основные параметры ГТС: наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, бассейнового округа, (на территории которого расположено ГТС), наименование водного объекта, (на котором расположено ГТС), местоположение створа ГТС - расстояние от устья или истока водотока | Выписка из Российского регистра гидротехнических сооружений или Приложение к Приказу Минприроды России от 15.12.2009 N 412 (п. 9.2.1. Основные параметры ГТС) |  |
| 2. | Географические координаты ГТС (широта и долгота с точностью до секунды) | Выписка из Российского регистра гидротехнических сооружений или Приложение к Приказу Минприроды России от 15.12.2009 N 412 (п. 23) |  |
| 3. | Основные характеристики ГТС: назначение, класс и вид ГТС,срок эксплуатации ГТС (в соответствии с установленными требованиями при регистрации ГТС) | Выписка из Российского регистра гидротехнических сооружений или Приложение к Приказу Минприроды России от 15.12.2009 N 412 (п. 9.3.1. Основные характеристики ГТС) |  |
| 4. | Количество персонала в наибольшей работающей смене ГТС, чел | Штатное расписание, Выписка из Российского регистра гидротехнических сооружений или Приложение к Приказу Минприроды России от 15.12.2009 N 412 (п. 23) |  |
| 5. | Гидравлический уклон дна русла или уклон рельефа местности (если ГТС размещено на равнине то 10-4, если на холмах или в горах то 10-3) | Физическая карта субъекта Российской Федерации, на территории которого размещено ГТС |  |
| 6. | Гидростатический напор на гидротехническое сооружение (плотину), м | Выписка из Российского регистра гидротехнических сооружений или Приложение к Приказу Минприроды России от 15.12.2009 N 412 (п. 21) |  |
| 7. | Расчетный объем водохранилища (хранилища жидких отходов), км3 | Выписка из Российского регистра гидротехнических сооружений или Приложение к Приказу Минприроды России от 15.12.2009 N 412 (п. 23) |  |

Форма II.2.2

Дополнительные сведения о ГТС, необходимые для определения уровня безопасности опасного объекта

1. СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНОГО ОБЪЕКТА

А. Возраст ГТС [п.п. 12.1 – 12.5 таблица 1 сведения в РРГТС]

| 1.1. Год ввода ГТС в эксплуатацию |  |
| --- | --- |
|  | [указать год] |

Б.  Обеспечение безопасности технологического процесса

1.2 Осуществление контроля за состоянием ГТС – опасного объекта  [п. 18 таблица 2.1 РРГТС, п. 9 таблица 2.2 РРГТС по плотинам и дамбам, по остальным ГТС сведения не подаются]

| Параметр | Отметка |
| --- | --- |
| 1.2. Укомплектованность ГТС контрольной измерительной аппаратурой (КИА) |
| 1.2.1. Имеется в полном объеме согласно проекту |  |
| 1.2.2. Имеется достаточное количество КИА необходимого для оценки работоспособного состояния сооружения |  |
| 1.2.3. Имееющегося КИА не достаточно для достоверной оценки работоспособного состояния сооружения |  |
| 1.2.4. КИА отсутствует |  |

1.3 Оценка состояния сооружения и его основания  [п. Акта преддекларационного обследования]

| Параметр | Отметка |
| --- | --- |
| 1.3. Наличие системы мониторинга состояния ГТС |
| 1.3.1. Имеется система мониторинга состояния ГТС, зафиксировано развитие процессов снижения прочности и устойчивости элементов ГТС и их оснований |  |
| 1.3.2. Имеется система мониторинга состояния ГТС, не зафиксировано развитие процессов снижения прочности и устойчивости элементов ГТС и их оснований |  |
| 1.3.3. Система мониторинга состояния ГТС отсутствует |  |

1.4. Выполнение предписаний Ростехнадзора и Федеральной службы по надзору в сфере транспорта в области безопасности ГТС за последний год [п. Акта преддекларационного обследования]

[число]

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| 1.4.1. Количество предписаний Ростехнадзора в области безопасности ГТС (общее) |  |
| 1.4.2. Количество невыполненных предписаний органа государственной исполнительной власти, осуществляющего надзор за безопасностью ГТС |  |

1.5. Наличие разрешения на эксплуатацию ГТС, необходимого для ведения производственной деятельности (заполняется собственником ГТС)

[есть / в стадии оформления / не требуется]

| Наличие разрешения | Отметка |
| --- | --- |
| 1.5.1.Разрешение на эксплуатацию ГТС имеется |  |
| 1.5.2. Разрешение на эксплуатацию ГТС отсутствует |  |

1.6. Наличие утвержденных критериев безопасности ГТС [п. Акта преддекларационного обследования]

[проводились / не проводились]

| Позиция | Отметка |
| --- | --- |
| 1.6.1. Критерии безопасности разработаны и утверждены, значения критериев безопасности не превышают предельно допустимых для работоспособного состояния сооружений и оснований |  |
| 1.6.2. Критерии безопасности разработаны и утверждены, установлены превышения предельно допустимых значений критериев безопасности для работоспособного состояния |  |
| 1.6.3. Критерии безопасности разработаны и утверждены, установлены превышения предельно допустимых значений критериев безопасности, характеризующих переход от частично неработоспособного к неработоспособному состоянию сооружений и оснований |  |
| 1.6.4. Критерии безопасности отсутствуют |  |

1.7. Сведения о профессиональной подготовке персонала [п. Акта преддекларационного обследования]

| Позиция | Значение |
| --- | --- |
| 1.7.1. План профессиональной подготовки персонала (рабочих, ИТР и специалистов) [есть / нет] |  |
| 1.7.2. Персонал аттестован на право ведения работ на ГТС [есть / нет] |  |
| 1.7.3. Определен порядок допуска персонала к самостоятельной работе по эксплуатации ГТС [есть / нет] |  |

2. СВЕДЕНИЯ О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГТС - ОПАСНОГО ОБЪЕКТА (при наличии пожароопасных объектов, по данным декларации пожарной безопасности, обычно для ГТС такой опасности нет)

2.1. Наличие пожароопасных объектов на ГТС

| Параметр | Отметка |
| --- | --- |
| 2.1.1. Имеются пожароопасные объекты на ГТС |  |
| 2.1.2. Отсутствуют пожароопасные объекты на ГТС |  |

2.2. Технические решения по обеспечению пожарной безопасности (заполняется при отметке п. 2.1.1)

| Параметр | Отметка |
| --- | --- |
| 2.2.1. Оборудование пожароопасных объектов ГТС системами автоматической пожарной сигнализации |  |
| 2.2.2. Оборудование пожароопасных объектов ГТС ручными установками пожаротушения |  |
| 2.2.3. Оборудование пожароопасных объектов ГТС автоматическими установками пожаротушения |  |

2.3. Выполнение предписаний МЧС России (в области пожарной безопасности) за последний год (заполняется при отметке п. 2.1.1)

[число]

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| 2.3.1. Количество предписаний МЧС России (в области пожарной безопасности) (общее) |  |
| 2.3.2. Количество предписаний МЧС России (в области пожарной безопасности) (невыполненных) |  |

2.4. Сведения о соответствии условий эксплуатации объекта требованиям норм и правил (заполняется при отметке п. 2.1.1)

[есть / нет]

| Позиция | Значение |
| --- | --- |
| 2.4.1. Наличие отступлений от требований пожарной безопасности |  |

2.5. Наличие документации по пожарной безопасности (заполняется при отметке п. 2.1.1)

[есть / нет]

| Позиция | Значение |
| --- | --- |
| 2.5.1. Декларация пожарной безопасности |  |
| 2.5.2. План пожаротушения |  |
| 2.5.3. План эвакуации при пожаре |  |
| 2.5.4. Инструкция по пожарной безопасности |  |

3. СВЕДЕНИЯ О ГОТОВНОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА ГТС - ОПАСНОГО ОБЪЕКТА           К ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ, ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗМОЖНОЙ АВАРИИ НА ГТС - ОПАСНОМ ОБЪЕКТЕ

3.1. Резервирование систем обеспечения опасного объекта [п. Акта преддекларационного обследования]

[есть / нет]

| Параметр | Отметка |
| --- | --- |
| 3.1.1. Резервные источники электроснабжения |  |
| 3.1.2. Резервные системы связи |  |

3.2. Выполнение предписаний МЧС России (в области безопасности ГТС) за последний год

[число]

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| 3.2.1. Количество предписаний МЧС России (в области безопасности ГТС) (общее) |  |
| 3.2.2. Количество предписаний МЧС России (в области безопасности ГТС) (невыполненных) |  |

3.3. Сведения о соответствии условий эксплуатации ГТС – опасного объекта требованиям норм и правил [п. Акта преддекларационного обследования]

[есть / нет]

| Позиция | Значение |
| --- | --- |
| 3.3.1. Наличие отступлений от требований ГО ЧС |  |

3.4. Наличие документации по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций [п. Акта преддекларационного обследования]

[есть / нет]

| Позиция | Значение |
| --- | --- |
| 3.4.1. Паспорт безопасности опасного объекта |  |
| 3.4.2. План ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов |  |
| 3.4.3. План мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера |  |
| 3.4.4. Положение по организации прогнозирования техногенных чрезвычайных ситуаций на опасном объекте |  |
| 3.4.5. План подготовки руководящего состава и специалистов по вопросам предупреждения, локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |
| 3.4.6. План гражданской обороны |  |
| 3.4.7. Положение об органе управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |  |

| 3.5. Последний срок оценки готовности опасного объекта к локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций и достаточности сил и средств по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (дата Акта преддекларационного обследования) |  |
| --- | --- |
|  | [дата / не проводилась] |

3.6. Финансовые и материальные ресурсы для локализации и ликвидации последствий аварий [п. Акта преддекларационного обследования]

[есть / нет]

| Позиция | Значение |
| --- | --- |
| 3.6.1. Финансовые ресурсы |  |
| 3.6.2. Материальные ресурсы |  |

3.7. Сведения о профессиональной и противоаварийной подготовке персонала [п. Акта преддекларационного обследования]

[есть / нет]

| Позиция | Значение |
| --- | --- |
| 3.7.1. Система противоаварийной подготовки |  |
| 3.7.2. Проверка знаний и тренировки персонала в соответствии с планами ликвидации аварий |  |
| 3.7.3. Тренировки по взаимодействию персонала с ВГСО, пожарными, медицинскими службами и т. п. |  |
| 3.7.4. Наличие специальных стендов, тренажеров и т. п. для тренировок по планам ликвидации аварий |  |

3.8. Силы и средства ликвидации аварии, аварийно-спасательные и другие службы обеспечения промышленной безопасности и защиты в ЧС [п.15.6 таблицы 1 сведений в РРГТС]

[есть / нет]

| Позиция | Значение |
| --- | --- |
| 3.8.1. Пожарные подразделения |  |
| 3.8.2. Газоспасательные подразделения |  |
| 3.8.3. Медицинская служба |  |
| 3.8.4. Невоенизированные формирования |  |
| 3.8.5. Аварийно-восстановительные подразделения |  |

3.9. Порядок действия сил и использования средств организации, эксплуатирующей опасный объект, а также их взаимодействия с другими организациями по предупреждению, локализации и ликвидации аварий [п. Акта преддекларационного обследования]

[есть / нет]

| Позиция | Значение |
| --- | --- |
| 3.9.1. Порядок действия сил и использования средств организации по предупреждению, локализации и ликвидации аварий |  |
| 3.9.2. Порядок взаимодействия сил и средств организации с другими организациями по предупреждению, локализации и ликвидации аварий |  |

3.10. Технические системы оповещения

[есть / нет]

| Позиция | Значение |
| --- | --- |
| 3.10.1. Оповещение персонала объекта |  |
| 3.10.2. Оповещение соседних организаций |  |
| 3.10.3. Оповещение населения |  |
| 3.10.4. Оповещение МЧС России, Ростехнадзора, МВД России, ФСБ России |  |
| 3.10.5. Наличие локальной системы оповещения |  |
| 3.11. Сведения о необходимых действиях населения при возникновении аварий [п. Акта преддекларационного обследования] |  |
|  | [есть / нет] |

3.12. Документация по антитеррористическим мероприятиям (специальный вопрос)

[есть / нет]

| Позиция | Значение |
| --- | --- |
| 3.12.1. Паспорт антитеррористической защищенности |  |
| 3.12.2. План взаимодействия с антитеррористическими подразделениями ФСБ России, внутренними войсками МВД России, подразделениями вневедомственной охраны МВД России в случае несанкционированного вмешательства в деятельность объекта или при угрозе террористического акта |  |

3.13. Меры по предотвращению постороннего вмешательства в деятельность на объекте, а также по противодействию возможным террористическим актам [п. Акта преддекларационного обследования]

[есть / нет]

| Позиция | Значение |
| --- | --- |
| 3.13.1. Наличие инженерных заграждений (забор, колючая проволока) |  |
| 3.13.2. Наличие невооруженной охраны |  |
| 3.13.3. Наличие вооруженной охраны |  |
| 3.13.4. Наличие караульных собак |  |
| 3.13.5. Наличие автоматизированных систем контроля и управления доступом |  |
| 3.13.6. Наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на территорию |  |
| 3.13.7. Наличие кнопки тревожной сигнализации |  |

Источники информации

[РРГТС] – Российского регистра гидротехнических сооружений

[Акт предекларационного обследования]  – Акт предекларационного обследования гидротехнических сооружений

# Footnotes

*сжатый газ, сжиженный газ, жидкость, твердое вещество

**- хранение навалом (взрывчатое вещество), хранение на стеллажах (взрывчатое вещество), хранение в заглубленных резервуарах (горючая жидкость, воспламеняющейся газ, токсичный газ, токсичная жидкость), баллоны и  цистерны  емкостью 25-100 кг (воспламеняющейся газ), хранение в наземных хранилищах (воспламеняющийся газ), другие формы хранения;

- получение; производство, переработка; транспортировка; образование, уничтожение; использование; иные формы (указать).

*сжатый газ, сжиженный газ, жидкость, твердое вещество

**- хранение навалом (взрывчатое вещество), хранение на стеллажах (взрывчатое вещество), хранение в заглубленных резервуарах (горючая жидкость, воспламеняющейся газ, токсичный газ, токсичная жидкость), баллоны и  цистерны  емкостью 25-100 кг (воспламеняющейся газ), хранение в наземных хранилищах (воспламеняющийся газ), другие формы хранения;

- получение; производство, переработка; транспортировка; образование, уничтожение; использование; иные формы (указать).

Перед заполнением Формы необходимо рассмотреть всю длину трубопровода и найти на  нем точку, в радиусе 0,5 км от которой находится населенный пункт с максимальной численностью населения. Для данной точки вводятся все перечисленные в форме исходные сведенья.

*сжатый газ, сжиженный газ, жидкость

*Источником сведений является техническая документация на ОПО