№ _____«__» ___________ года Директору ПАО ____________» Запрос ценовой информации с целью определения начальной максимальной цены контракта Заказчик: ООО_______________________» в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» просит предоставить ценовое предложение для организации закупки. Адрес направления предложения: г.Челябинск, ул. Интернационала, 88 Срок предоставления информации: до 20.07.2016г. Наименование, характеристики требуемой услуги Вид услуги Услуги идентификации опасного производственного объекта (котельной) ООО Объем Услуга согласно технического задания (Приложение №2) Количество предоставляемой услуги 1 График оказания услуг Август 2016 г. Период оказания услуг 2016г. Срок действия предлагаемой цены 1месяц – размер обеспечения исполнения контракта: не требуется; - информация о дополнительных требованиях к исполнителю, Требования к качеству услуги : Выполняемые услуги должны соответствовать техническому заданию (Приложение №2 к запросу ценовой информации) и требованиям Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; Место предоставления результатов выполненных услуг: г._____________, ул. Интернационала, 88 Предлагаемый срок проведения закупки: август 2016г. Форма оплаты: безналичная Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечёт за собой возникновение каких-либо обязательств у заказчика. Приложение № 2: Рекомендуемые формы ценовых предложений в 1 экз. на __ листах. Директор _____________________(___________________________)

# Приложение №2к запросу от  ________  №  ____

# Рекомендуемые формы ценовых предложений

- Вариант ценового предложения Поставщика, если Поставщик готов предоставить ценовое предложение на условиях, изложенных в запросе Заказчика.

| На бланке организации, в которую был направлен запрос (наименование, адрес, телефон, реквизиты, заполняется Поставщиком) | (указывается полное наименование Заказчика (учреждения, запросившего ценовое предложение), его адрес (электронный адрес, почтовый или факс, в зависимости от метода отправки) (заполняется Заказчиком) |
| --- | --- |

В ответ на Ваш запрос от________ №______    __________________________________________

(наименование организации, заполняется Поставщиком) направляет ценовое предложение для организации закупки по  предмету  закупки:

Услуги идентификации опасного производственного объекта (котельной) ООО_____________ Ценовое предложение учитывает все условия закупки по  вышеуказанному  предмету  закупки, указанные в Вашем запросе от                   №.

______________________________________________________________________

(наименование организации, заполняется Поставщиком) дает следующее ценовое предложение _____________________________________________________________(указывается ценовое предложение в рублях, заполняется Поставщиком).Расчет ценового предложения

| № п/п | Наименование оказываемых услуг, выполняемых работ | Ед. изм | Кол-во | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Услуги идентификации опасного производственного объекта (котельной) ООО__________ | услуга | 1 |  |  |

Срок действия ценового предложения: 1месяц

(указать срок действия ценового предложения, заполняется Поставщиком)

| Руководитель | (подпись) | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

Приложение №2 к запросу ценовой информации

Техническое задание

на оказание Услуги идентификации опасного производственного объекта (котельной) ООО__________

- Общее положение

Необходимо оказать Услуги идентификации опасного производственного объекта (котельной) ООО__________

Цель мероприятий оказания услуг

Цель оказания услуг

- Выявления опасных производственных объектов, эксплуатируемых в составе организации, путём определения его наименования, признаков опасности и типа в соответствии с Федеральным законом "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".

- Страхования гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты.

- Выявления опасных производственных объектов организации вне зависимости от места их эксплуатации.

- Проведение процедуры анализа и оценки объекта, отнесения объекта к той или иной категории, классу опасности:

I класс опасности - чрезвычайно высокая степень опасности объекта;

II класс опасности - опасные производственные объекты высокой опасности;

III класс опасности - опасные производственные объекты средней опасности;

IV класс опасности - опасные производственные объекты низкой опасности.

Идентификация опасных производственных объектов проводится в соответствии с Требованиями к ведению государственного реестра опасных производственных объектов в части присвоения наименований опасным производственным объектам для целей регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов, утвержденными приказом Ростехнадзора от 07.04.2011 № 168., в соответствии с критериями идентификации опасного производственного объекта изложеных в Приложении №8 к Административному регламенту по регистрации опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов, утвержденному приказом Ростехнадзора от 04.09.2007 № 606.

Идентификация ОПО позволяет отнести объект к той или иной категории опасности, а так же выявить его соответствие требованиям промышленной безопасности. На основании данных сведений, организация заполняет карту учета опасного производственного объекта в государственном реестре опасных производственных объектов (приложение 6 к Административному регламенту).

Для запуска процесса идентификации в организации издается приказ, который устанавливает сроки проведения идентификации, сроки и порядок представления сведений в регистрирующий орган, определяет лиц, ответственных лиц за проведение всех этих процедур.

- Условия оказания услуг.

Исполнитель должен оказать Услуги идентификации опасного производственного объекта (котельной) ООО__________  согласно настоящему техническому заданию в сроки, предусмотренные в настоящем техническом задании.

Адрес нахождения оборудования: Г. Челябинск, ул.__д.__

- Требования к конфиденциальности

- Исполнитель обязуется не передавать третьим лицам и не использовать иным способом, не предусмотренным условиями контракта на оказание услуг, конфиденциальную информацию, полученную в ходе исполнения контракта.

- В целях защиты конфиденциальной информации Муниципального заказчика, Исполнитель обязан:

- Использовать полученную от Государственного заказчика информацию только в целях оказания услуг по контракту, не размножать и не распространять материалы, содержащиеся в информационных ресурсах в любой форме.

- Нарушение Исполнителем требований о конфиденциальности информации, а равно, как и распространение информационного ресурса среди третьих лиц в любой форме или их составляющих является существенным нарушением условий контракта и влечет ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

- Требования к результатам услуг и иных показателей (приемка услуг)

- Для проверки соответствия качества оказываемых услуг требованиям, установленным контрактом на оказание услуг, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

- Исполнитель обязан оказывать услуги в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, установленными для осуществления данного вида деятельности.

Сведения об установленном гарантийном сроке должны фиксироваться в актах приемки оказанных услуг.

- В течение гарантийного срока Исполнитель обязуется безвозмездно устранять выявленные недостатки.

- Особые условия Муниципального заказчика

- Персонал Исполнителя при нахождении на территории Заказчика должен соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и иные правила, действующие на территории, иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт гражданина Российской федерации).

- Исполнитель должен заблаговременно подавать список обслуживающего персонала, который будет работать на территории и объекте Заказчика в рамках поданного списка;

- Заказчик должен обеспечить: проход-проезд специалистов Исполнителя, при достаточных основаниях, в соответствии с требованиями Федеральных законов, нормативных актов РФ, правил и инструкций, действующих на территории Заказчика, на территорию объекта в рамках исполнения контракта для выполнения Исполнителем своих обязательств в рамках технического задания и требований контракта, с целью оказания услуг в соответствии с заключенным контрактом.

- При нахождении обслуживающего персонала Исполнителя на территории и объектах беспрекословно выполнять требования охраны в рамках соблюдения внутри объектового режима.

- Описание объекта.

Объектом проведения идентификации является газовая котельная общей производительностью 204 кВт. Схема теплоснабжения закрытая в здании пищеблока школы установлен электроводонагреватель.

Горячее водоснабжение осуществляется с помощью установленного в пищеблоке школы электроводонагревателя.

Источником водоснабжения служит вода из хозяйственного питьевого водопровода.

Уровень автоматизации технологических процессов, используемая система контроля и сигнализации позволяют эксплуатировать котельную в автоматическом режиме.

  - Состав оборудования котельной.

СПИСОК ОБСЛУЖИВАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ

|  | Наименование | Марка оборуд.(название), кол-во. |
| --- | --- | --- |
|  | Котел с автоматикой безопасности | Ferolli Pegasus F2 №102Т- 2ед. |
|  | Задвижка фланцевая | Ду-50-т-6шт. |
|  | Кран шаровый | Ду-15-6шт. |
|  | Кран пробковый | Ду-20-2шт. |
|  | Кран пробковый | Ду-15-2шт. |
|  | Кран шаровый | Ду-25-1шт. |
|  | Кран шаровый | Ду-32-2шт. |
|  | Кран шаровый | Ду-20-4шт. |
|  | Кран шаровый | Ду-50-2шт. |
|  | Фильтр газовый | Ду-20-4шт. |
|  | Манометр пружинный | 2шт. |
|  | Электроконтактный манометр | 1шт. |
|  | Термометр спиртовой | 1шт. |
|  | Насос циркуляционный | Willo IPL-50/115-0,75/2 -1шт. |
|  | Грязевик | 1шт. |
|  | Счетчик газа |  |
|  | Водный щит | 2шт. |
|  | Сигнализатор газа | -1шт. |
|  | Клапан отсекатель газа | Ду 50- 1шт. |
|  | Подпиточная станция | Willo MWL 201 FM -1шт. |

Строительный паспорт внутреннего газооборудования прилагаем.

  - Минимальный объем работ необходимых при идентификации.

  - Ознакомление с эксплуатационной и технической документацией.

### Идентификация опасных производственных объектов включает следующие этапы:

    - Выявление и отнесение объекта к категории опасного на основании Приложения 1 к Федеральному закону № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".

    - Определение признаков опасности производственного объекта, с учетом требований в области промышленной безопасности, а именно:

- анализа состава предприятия;

- проектной документации;

- деклараций промышленной безопасности;

- технологических регламентов;

- иных материалов, связанных с эксплуатацией опасных производственных объектов.

    - Определение типа опасного производственного объекта в зависимости от количества опасного вещества (см. Приложение 2 к №116-ФЗ).

    - Определение наименования опасного производственного объекта в соответствии с Перечнем типовых видов опасных производственных объектов для целей регистрации в государственном реестре, разработанным Ростехнадзором.

При идентификации опасного производственного объекта следует учесть то, что отдельный механизм, техническое устройство, емкость с опасным веществом или сосуд под избыточным давлением не является опасным производственным объектом. Опасным производственным объектом является определенная производственная площадка, на которой при осуществлении определенной деятельности применяется то или иное техническое устройство.

В случае если на территории предприятия эксплуатируется сразу несколько объектов, при этом только один из них обладает признаками опасности, то в качестве ОПО рассматривается только этот объект, а не вся территория предприятия.

Проведение идентификации объекта проходит на основании анализа следующих документов организации:

- структура предприятия;

- генеральный план расположения зданий и сооружений предприятия;

- данные о применяемых технологиях, основных и вспомогательных производств;

- спецификация установленного оборудования;

- документация на технические устройства, используемые на ОПО;

- информация о количестве опасных веществ, обращаемых на производстве;

- учредительные документы предприятия;

- документы, подтверждающих право на осуществление лицензируемых видов деятельности и разрешений на применение соответствующего оборудования.

    - Регистрация и сдача результатов идентификации в органы Ростехнадзора.

    - Предоставление экземляра документации по идентификации, зарегистрированного в органах Ростехнадзора Заказчику.

- Сдача выполненных работ.

Оценка качества выполненных организацией услуг осуществляется органом государственного надзора в области промышленной безопасности. При несоответствии результатов проведения идентификации объекта классу опасности, Исполнитель самостоятельно вносит корректировку в результаты проведения процедуры анализа и оценки объекта, отнесения объекта к той или категории, классу опасности и направляет на повторное рассмотрение в органы Ростехнадзора.

- Сроки выполнения работ.

Срок оказания услуг составляет один месяц с момента подписания контракта.

Заказчик                                                           _______________ С,И, Иванов

Что нужно чтобы застраховать  ОПО быстро и правильно и выгодно?

Позвоните нам:   (351)248-23-76

Вам надо знать:

Тип ОПО (3.1, 3.2 ,3.3 в соответствии с картой учета объекта)_____________________________________

Признаки опасности ОПО (числовые обозначения в соответствии с картой учета ОПО)_________________________________________

Дополнительные сведения:___________________________